厦门海发环保能源股份有限公司

氢氧化钙（消石灰）采购竞争性谈判公告(同集热电)

我司根据同集热电事业部生产需求，现进行生产用氢氧化钙（消石灰）竞争性谈判采购。具体采购内容如下：

一、采购单位：厦门海发环保能源股份有限公司。

二、采购项目及各项要求：

1、项目名称：同集热电氢氧化钙（消石灰）采购。

2、名称、规格、数量和供货时间

| 物品名称 | 规格 | 需求数量 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氢氧化钙（消石灰） | Ca（OH）2含量≥85%；水分≤1%；粒度≤50µm；比表面积≥14m2/g。 | 2000吨 | 2020年12月26日～2021年6月25日 |
| 备注：1、85%≤Ca（OH）2单样≤90%，不奖不扣；Ca（OH）2单样＞90%，结算价=基价+（单样-90%）×500；Ca（OH）2单样＜85%，结算价=基价-（85%-单样）×2000。若Ca（OH）2单样含量≤80%，单样加扣50元/吨，若因此造成甲方环保排放超标，乙方需承担甲方相应损失。 2、单样水分＞1%，结算量=磅量×（1-实际值）/（1-1%）。 3、比表面积为甲方有权随机抽查项，若抽查，单样比表面积考核指标：比表面积＜10，扣：（12-取样值）×200 元/吨；10≤比表面积＜12，扣：（12-取样值）×100 元/吨；12≤比表面积≤15，不奖不扣；15＜比表面积≤18，奖：（取样值-15）×50 元/吨；比表面积＞18，奖：（取样值-15）×100 元/吨。 |  |  |  |

以上具体数量和时间以我方通知为准，分批次供应，月结。

3、运输方式及要求：须用专用罐车进行灌装和运输，到厂后送达我方指定位置，运输费和装卸费由供方承担。

三、验收方式：

1、数量验收：以我司同集热电事业部电子汽车衡的计量数据为准，并作为结算依据。

2、质量验收：由我司按照同集热电事业部现有的设备对所取样品进行化验，并以化验结果作为结算依据。

四、违约责任

1、我司将制定相应的奖惩标准，若质量偏差较大的，我司有权拒收。

2、供方须严格按照通知的时间和数量执行。延误交货支付违约金人民币1000元/次，延误交货造成相关生产系统停产的，根据停产时间，每天供方支付违约金人民币一万元整，此款从供方货款中扣除。

五、谈判保证金及缴款注意事项：

1、报价方递交报价文件前须缴纳谈判保证金人民币壹万元整（¥10000.00），未按规定提交谈判保证金的报价资料，属无效报价资料，将不予开标。第一成交候选供应商谈判保证金将自动转为合同履约金；若第一成交候选供应商拒不履行签订合同，我司将不予退还该保证金并顺延第二成交供应商签订合同。除出现不予退还谈判保证金情形及成交供应商外的报价方谈判保证金，我司将在项目谈判后10个工作日内无息退还该保证金。

2、不接受现场缴款，只能到银行以现金或转账方式缴款。

3、以现金方式缴款时,请在现金缴款单“款项来源”一栏中写明“项目名称+谈判保证金”字样，在现金缴款单背面注明退还谈判保证金时报价方收款的银行账号和开户行。

4、我司原则上不接受以个人账户缴交保证金，确需以个人账户为投标单位缴交保证金的，经我司同意后，需报价方提供书面说明，并加盖公章。

5、谈判保证金收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司

账  号：35101561001052501775

开户行：中国建设银行厦门市分行厦禾支行

注意：谈判保证金均须存入或转入以上账号，其它收款单位均视为无效。

6、谈判保证金缴交截止时间：2020年11月26日9：30。

六、谈判须知

1、谈判报价书，须法定代表人或授权代表人签字或盖章、法定代表人或授权代表人联系电话、须填写报价时间。（见附件一）

2、企业营业执照副本复印件。

3、法定代表人身份证复印件。

4、谈判代表人非法定代表人的，还需提供法人授权书原件及授权代表人身份证复印件。（见附件二，报价文件签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供。）

以上1～4项资料均需加盖单位公章，否则视为无效。

5、上述1～4项报价资料为必须提供的基本资料，少一项视为无效标。

6、请将上述1～4项资料作为报价资料，要求密封并在密封处加盖公章，封面须注明报价项目名称，否则视为无效。

7、若需补充资料，需加盖公章并密封，密封处加盖公章，封面须注明报价项目补充资料，否则视为无效。

8、本采购项目最高限价525元/吨（含税），报价高于此限价为无效报价资料。

七、报价资料送达或邮寄地址地点：海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司4楼企管部。

八、报价书格式、要求及须提供材料：见附件一、二。（报价方参照这些格式文件制作报价文件）

九、报价截止时间：2020年11月26日9：30。

谈判时间及地点：2020年11月26日9：30，厦门海发环保能源股份有限公司2楼开标室（海沧区阳光西路288号）。

十、在截止时间以后送达的报价资料，采购方有权拒绝接收。

十一、邀请报价方现场参与监督。

十二、成交原则：我司评标小组将对有效报价文件的报价最低前三家进行现场电话(0592-6807515)二次询（压）价（仅拨打一次，报价方回拨无效），联系时若存在电话无法接通或接电话人员无法当场表态等情况视为维持原价，最后按二次报价结果由低到高评出第一、二、三成交候选供应商；二次报价相同，由评标小组讨论决定。

十三、报价单位的谈判资料不予退还。

十四、联系人：陈  焰（联系电话：0592-6807511）

十五、监督电话：0592-6807528，邮箱：wengjs@xmhfge.cn

厦门海发环保能源股份有限公司

2020年11月17日

附件一：

谈 判 报 价 书（氢氧化钙）

| 项 目 名 称 | 含税到场单价 （元/吨) | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 氢氧化钙 （Ca（OH）2≥85%，水分≤1%,粒度≤50μm,比表面积≥14m2/g） |  | 若税率调整，含税单价须作相应调整。 |
| 以上单价含13%增值税，含运费、装卸费。供货时间：2020年12月26日～2021年6月25日 |  |  |
| 说明： - 保证金为人民币壹万元整（¥10000.00）。 - 若税率调整，含税价格须作相应调整。 3、本采购项目最高限价525元/吨（含税），报价高于此限价为无效报价资料。 |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

法定代表人或授权代表联系电话：

报价时间：    年   月   日

附件二、

法人授权委托书

授权声明 （报价单位名称） 授权    （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与厦门海发环保能源股份有限公司 同集热电氢氧化钙（消石灰）采购 项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，出具的所有文件需加盖我司公章或合同章后方生效。本授权书于 2020 年    月  日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

授权单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供。

2、授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但须加盖企业公章。